## -1 эт.
Секция А. Экспликация помещений на отметке -4,200
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников |  | Тип управления
-1А.1.1 | Помещение с открытой лестницей | 1 | 0 |  |  | 0 | нет управления
-1А.2.2 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0 |  |  | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
-1А.2.3 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0 |  |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
-1А.2.4 | Лестница техническая типа Л1 | 1 | 0 |  |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
-1А.2.5 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0 |  |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
-1А.2.6 | Лестничная клетка техническая типа Л1 | 1 | 0
-1А.2.7 | Лестничная клетка техническая типа Л1 | 1 | 0
-1А.4.1 | Санузел ж | 2 | 0
-1А.4.2 | Санузел м | 2 | 0
-1А.4.3 | Душевая м | 2 | 0
-1А.4.3.1 | Санузел м | 2 | 0
-1А.4.4 | Душевая ж | 2 | 0
-1А.4.5 | Санузел ж | 2 | 0
-1А.6.1 | Раздевалка м | 2 | 0
-1А.6.2 | Раздевалка ж | 2 | 0
-1А.6.3 | ПУИ | 1 | 0
-1А.7.1 | Электрощитовая | 2 | 0
-1А.7.2 | Электрощитовая | 2 | 0
-1А.7.3 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1А.7.4 | Венткамера | 1 | 0
-1А.7.5 | Насосная противопожарного водоснабжения | 2 | 0
-1А.7.6 | Водомерный узел, насосная хозяйственно-питьевого водопровода | 2 | 0
-1А.7.7.1 | Помещение ИБП | 2 | 0
-1А.7.7.2 | Помещение СС | 2 | 0
-1А.7.7.3 | Помещение СС | 2 | 0
-1А.7.7.4 | Помещение СС | 2 | 0
-1А.7.7.5 | Помещение СС | 2 | 0
-1А.7.8 | КНС | 2 | 0
-1А.7.9 | Компрессорная | 2 | 0
-1А.7.10 | ПУИ | 1 | 0
-1А.7.11 | Электрощитовая | 2 | 0
-1А.7.12 | Венткамера | 1 | 0
-1А.7.13 | ИТП | 2 | 0
-1А.7.15 | КНС | 2 | 0
-1А.7.16 | КНС | 2 | 0
-1А.7.17 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0
-1А.7.18 | Резерв ГВС | 2 | 0
-1А.7.19 | Кроссовая | 2 | 0
-1А.7.20 | Кроссовая | 2 | 0
-1А.8.1 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.2 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.3 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.4 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.5 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.6 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.7 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.8 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.9 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.10 | Тех. коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.11 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.12 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.13 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.14 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.15 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.15.1 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.16 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.16.1 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.16.2 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.16.3 | Коридор технологический | 1 | 0 |  | контактор
-1А.8.18 | КНС | 2 | 0
Секция С. Экспликация помещений на отметке -4,200
№ | Наименование
-1C.2.1.1 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0
-1C.2.1.2 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0
-1C.4.1 | Су Ж для посетителей | 2 | 0
-1C.4.2 | Су М для посетителей | 2 | 0
-1C.4.3 | Су М для посетителей | 2 | 0
-1C.4.4 | Су Ж для посетителей | 2 | 0
-1С.5.1 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 36
-1С.5.2 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 12
-1C.5.3 | Камера хранения для посетителей | 2 | 0
-1C.5.4 | Кладовая грязного белья | 2 | 0
-1C.5.5 | Кладовая чистого белья | 2 | 0
-1C.6.1 | ПУИ | 1 | 0
-1C.6.2 | ПУИ | 1 | 0
-1C.6.3 | ПУИ | 1 | 0
-1C.6.4 | ПУИ | 1 | 0
-1C.6.5 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.1 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.2 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.3 | Насосная | 2 | 0
-1C.6.5.4 | Склад ДИТ | 2 | 0
-1C.6.5.5 | Склад ДИТ | 2 | 0
-1C.6.5.6 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.7 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.9 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.10 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.11 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.5.12 | Склад мебели | 1 | 0
-1C.6.11.1 | Комната приема пищи | 2 | 0
-1C.6.11.2 | Комната приема пищи | 2 | 0
-1C.6.12 | Раздевалка женская | 2 | 0
-1C.6.12.1 | Блок су и душевых женской раздевалки | 2 | 0
-1C.6.13 | Раздевалка мужская | 2 | 0
-1C.6.13.1 | Блок су и душевых мужской раздевалки | 2 | 0
-1C.7.2 | КНС | 2 | 0
-1C.7.3 | Насосная | 2 | 0
-1C.7.4 | Серверная | 2 | 0
-1C.7.5 | Серверная | 2 | 0
-1C.5.1 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 36
-1C.5.2 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 12
-1С.8 | Холл | 3 | 3 | 440 | контактор
-1С.8.1 | Коридор безопасности | 3 | 3 | 65 | контактор
-1С.8.2 | Коридор безопасности | 3 | 3 | 48 | контактор
-1С.8.3 | Коридор | 4 | 0 |  | контактор
-1C.8.4 | Коридор безопасности | 1 | 0 |  | контактор
-1С.8.5 | Лифтовый холл/тамбур-шлюз/ПБЗ | 3 | 3 | 9 | контактор
-1С.8.6 | Лифтовый холл/тамбур-шлюз/ПБЗ | 3 | 3 | 2 | контактор
-1C.8.7 | Коридор | 1 | 0
-1C.8.8 | Лифтовый холл | 1 | 0
-1C.8.9 | Коридор | 1 | 0
-1C.9.4 | Комната хранения оружия | 2 | 0
-1C.11 | Помещение СС | 2 | 0
Секция В. Экспликация помещений на отметке -4,200
№ | Наименование
-1В.1 | ПУИ | 1 | 0
-1В.2.1 | Помещение с открытой лестницей | 1 | 0
-1В.2.2 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0
-1В.2.3 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0
-1В.4.1 | Санузел ж | 2 | 0
-1В.4.2 | Санузел м | 2 | 0
-1В.4.3 | СУ служебный персонала женский | 2 | 0
-1В.4.3а | СУ служебный персонала мужской | 2 | 0
-1В.6.1 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.6.2 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.6.4 | Электрощитовая | 2 | 0
-1В.7.1 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.7.2 | Венткамера | 1 | 0
-1В.7.3 | Помещение СС | 2 | 0
-1В.7.4 | КНС | 2 | 0
-1В.7.5 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.7.6 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.7.7 | Электрощитовая | 2 | 0
-1В.7.8 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.7.9 | Техническое помещение для прохождения ин. коммуникаций | 1 | 0
-1В.7.10 | Помещение СС | 2 | 0
-1В.7.11 | Помещение СС | 2 | 0
-1В.7.12 | Насосная | 2 | 0
-1В.7.13 | Кроссовая | 2 | 0
-1В.8.2 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.4 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.6 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.9 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.10 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.11 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.12 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.13 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.14 | Технический коридор | 1 | 0 |  | контактор
-1В.8.15 | Технический коридор | 1 | 0
-1В.8.16 | Лестничная клетка типа Л1 | 1 | 0
|  |  |  | 660 | ИТОГО
-1С.8.1 | Коридор безопасности | 3 | 3 | 48 | контактор
-1C.8.5 | Лифтовый холл/тамбур-шлюз/ПБЗ | 3 | 3 | 9 | контактор
-1C.8.6 | Лифтовый холл/тамбур-шлюз/ПБЗ | 3 | 3 | 2 | контактор

## 1 эт.
Секция А. Экспликация помещений 1 этажа |  | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников
1А.1.1 | Вестибюль | 4 | 4 | 32 | Тип управления
1А.1.2 | Вестибюль | 4 | 4 | 127 | 0 | нет управления
1А.1.3 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 5 | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
1А.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
1А.2.2а | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0 |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
1А.2.2.1 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
1А.2.3 | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0
1А.2.3а | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1А.2.5 | Лестница техническая тип Л1 | 1 | 0
1А.2.7 | Лестничная клетка техническая тип Л1 | 1 | 0
1А.3.1 | Сан. узел женский | 2 | 0
1А.3.2 | Сан. узел мужской | 2 | 0
1А.3.3 | Су для МГН/КМиР | 2 | 0
1А.4.7 | ПУИ | 1 | 0
1А.5.1 | Электрощитовая ГРЩ | 2 | 0
1А.5.8 | Электрощитовая | 2 | 0
1А.5.9 | Техническое помещение связи | 2 | 0
1А.5.10 | Диспетчерская | 2 | 0
1А.5.11 | Электрощитовая | 2 | 0
1А.5.12 | Электрощитовая | 2 | 0
1А.6.6 | Коридор служебный | 1 | 0
1А.6.7 | Коридор служебный | 1 | 0
1А.6.7.1 | Тамбур | 0 | 0
1А.6.8 | ПУИ | 1 | 0
1А.6.9 | Коридор служебный | 2 | 0
1А.7.9 | Раздевалка служащих при вестибюле | 2 | 0
1А.1.1 | Вестибюль | 4 | 4 | 32
1А.1.2 | Вестибюль | 4 | 4 | 111
1А.1.3 | Гардероб для посетителей | 4 | 4 | 5
1А.8.1 | Конференц зал | 3 | 3 | 62 | HMI
1А.8.2 | Конференц зал | 3 | 3 | 62 | HMI
1А.9.1 | Выставочный зал | 4 | 4 | 220
1А.9.2 | Лестничная клетка техническая типа Л1 | 1 | 0
1А.9.3 | Лестничная клетка техническая типа Л1 | 1 | 0
1А.9.4 | Тамбур | 0 | 0
1А.10.1 | Тамбур | 0 | 0
1А.10.1.1 | Вестибюль | 4 | 4 | 73
1А.10.2 | Переговорная | 3 | 3 | 25 | HMI
1А.10.3 | Комната отдыха и приема пищи | 2 | 0
1А.10.5 | Сан.узел | 2 | 0
1А.12.1 | Зона разгрузки | 2 | 0
1А.12.2.1 | Коридор ВИП | 4 | 4 | 27
1А.12.2.2 | Коридор ВИП | 4 | 4 | 42
1А.12.2.3 | Комната ВИП | 4 | 4 | 16
1А.12.2.3а | Сан. узел | 2 | 0
1А.12.2.3б | Гримерная | 2 | 0
1А.12.2.4 | Переговорная | 3 | 3 | 15 | HMI
1А.12.2.5 | Комната ВИП | 4 | 4 | 8
1А.12.2.5а | Сан. узел для МГН | 2 | 0
1А.12.2.6 | Коридор служебный | 1 | 0
1А.12.2.7 | Гостевой сан. узел | 2 | 0
1А.12.2.8 | Коридор | 1 | 0
1А.12.2.8а | Сан. узел | 2 | 0
1А.12.2.8б | ПУИ | 1 | 0
1А.12.2.9 | Комната отдыха для персонала | 2 | 0
1А.13.1 | Тамбур | 0 | 0
1А.13.2 | Вестибюль | 1 | 0
1А.13.3 | Коридор | 1 | 0
1А.13.4 | Коридор | 1 | 0
1А.13.4а | Раздевалка | 2 | 0
1А.13.4б | Раздевалка | 2 | 0
1А.13.5 | Кейтеринг | 2 | 0
1А.13.6 | Лифтовой холл | 2 | 0
1А.13.7 | ПУИ | 1 | 0
1А.13.7б | Сан. узел | 2 | 0
1А.14.1 | Шахта лифта | 0 | 0
Секция С. Экспликация помещений 1 этажа
1C.1.1 | Тамбур | 4 | 4 | 24
1C.1.2 | Вестибюль | 4 | 4 | 1427
1C.1.3 | Вестибюль | 4 | 4
1C.1.4 | Лифтовой холл | 4 | 4 | 21
1C.1.6 | Гардероб МГН | 2 | 0
1C.1.7 | Гардероб МГН | 2 | 0
1C.2.1 | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0
1C.2.1а | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1C.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1C.2.2а | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0
1C.2.3 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1C.3.1 | Су для МГН | 2 | 0
1C.3.4 | Санузел для МГН | 2 | 0
1C.3.5 | Санузел | 2 | 0
1C.3.6 | Санузел | 2 | 0
1С.3.7 | Су для МГН/КМиР | 2 | 0
1C.4.1 | Помещение персонала стойки регистрации | 2 | 0
1C.4.2 | ПУИ | 1 | 0
1C.4.4 | ПУИ | 1 | 0
1C.4.5 | Помещение персонала стойки регистрации | 2 | 0
1C.4.6 | Стойка регистрации | 4 | 4 |  | в составе вестибюля
1C.4.7 | Помещение временного хранения отходов столовая | 1 | 0
1C.4.8 | Кладовая сухих продуктов | 1 | 0
1C.4.9 | Раздевалка | 2 | 0
1C.4.9а | Душевая | 2 | 0
1C.4.10 | Раздевалка мужская | 2 | 0
1C.4.10а | Душевая | 2 | 0
1C.4.11 | Санузел | 2 | 0
1C.4.12 | Санузел | 2 | 0
1C.4.13 | Пом. кладовщика | 2 | 0
1C.4.14 | Кладовая сухих продуктов | 2 | 0
1C.4.15 | Раздевалка | 2 | 0
1C.4.15а | Душевая | 2 | 0
1C.4.16 | Раздевалка | 2 | 0
1C.4.16а | Душевая | 2 | 0
1C.4.17 | Санузел | 2 | 0
1C.4.18 | Санузел | 2 | 0
1C.4.19 | Комната для персонала | 2 | 0
1C.4.20 | Комната для персонала | 2 | 0
1C.4.21 | Стойка регистрации | 4 | 4 |  | в составе вестибюля
1C.4.22 | Санузел | 2 | 0
1C.4.23 | ПУИ | 1 | 0
1C.4.24 | ПУИ | 1 | 0
1C.5.1 | Электрощитовая | 2 | 0
1C.6.1 | Тамбур | 2 | 0
1C.6.2 | Коридор | 2 | 0
1C.6.3 | Тамбур | 2 | 0
1C.6.4 | Коридор | 2 | 0
1C.1.1 | Тамбур | 4 | 4 | 24
1C.1.2 | Вестибюль | 4 | 4 | 1427
1C.1.3 | Вестибюль | 4 | 4
1C.1.4 | Лифтовой холл | 4 | 4 | 21
1C.4.6 | Стойка регистрации | 4 | 4 |  | в составе вестибюля
1C.4.21 | Стойка регистрации | 4 | 4 |  | в составе вестибюля
1C.8.1 | Переговорная | 3 | 3 | 27 | HMI
1C.8.2 | Переговорная | 3 | 3 | 24 | HMI
1C.8.3 | Переговорная | 3 | 3 | 24 | HMI
1C.8.4 | Переговорная | 3 | 3 | 27 | HMI
1C.10.1 | Коридор | 2 | 0
1C.10.2 | Кабинет охраны | 2 | 0
1C.10.3 | Досмотровая | 2 | 0
1C.10.4 | Видеонаблюдение | 2 | 0
1C.11.1 | Коридор | 2 | 0
1C.11.2 | Пост МЧС | 2 | 0
1C.11.3 | Раздевалки | 2 | 0
1C.11.4 | Санузел | 2 | 0
1C.12.4 | Лестничная клетка тип Н2 | 2 | 0
1C.13.1 | ПУИ | 1 | 0
1C.13.2 | ПУИ | 1 | 0
Секция В. Экспликация помещений 1 этажа
1В.1.2 | Вестибюль | 4 | 4 | 28
1В.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1В.2.2а | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0
1В.2.3 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1В.2.4 | Лестничная клетка тип Л1 | 1 | 0
1В.2.4а | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
1В.3.1 | Санузел М (посетители) | 2 | 0
1В.3.2 | Санузел Ж (посетители) | 2 | 0
1В.3.3 | Санузел персонала Ж | 2 | 0
1В.3.4 | Санузел персонала М | 2 | 0
1В.3.5 | ПУИ | 1 | 0
1В.3.6 | ПУИ | 1 | 0
1В.3.7 | ПУИ | 1 | 0
1В.3.8 | Санузел персонала | 2 | 0
1В.3.11 | Санузел для МГН/КМиР | 2 | 0
1В.1.2 | Вестибюль | 3 | 3 | 28
1В.3.12 | Коридор | 3 | 3 | 30
1В.3.13 | Санузел МГН | 2 | 0
1В.4.1 | Помещение уборочной техники | 1 | 0
1В.5.1 | Электрощитовая | 2 | 0
1В.5.2 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0
1В.5.3 | Техническое помещение связи | 2 | 0
1В.5.9 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0
1В.6.1 | Коридор | 1 | 0
1В.6.2 | Коридор | 1 | 0
1В.6.3 | Коридор | 1 | 0
1В.6.4 | Тамбур | 1 | 0
1В.6.5 | Холл ожидания | 2 | 0
1В.7.1 | Складское помещение | 1 | 0
1В.8.1 | Кабинет фельдшера | 2 | 0
1В.8.2 | Процедурная | 2 | 0
1В.8.3 | Помещение переодевания | 2 | 0
1В.9.1 | Выставочный зал | 4 | 4 | 108
1В.10.1 | Шахта лифта Л6 | 0 | 0
1В.10.2 | Шахта лифта Л7 | 0 | 0
|  |  |  | 4102 | ИТОГО
1А.12.2.1 | Коридор ВИП | 4 | 4 | 39
1А.12.2.2 | Коридор ВИП | 4 | 4 | 44
1А.12.2.3 | Комната ВИП | 4 | 4 | 16 | HMI
1А.12.2.4 | Переговорная | 3 | 3 | 15 | HMI
1А.12.2.5 | Комната ВИП | 4 | 4 | 8 | HMI

## 2 эт.
Секция А. Экспликация помещений на отметке +5,400
Тип управления
№ | Наименование | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО | Кол-во светильников |  | 0 | нет управления
2А.2.1 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  |  | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
2А.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
2А.2.3 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
2А.4.3 | Санузел | 2 | 0 |  |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
2А.4.4 | Душевая | 2 | 0
2А.4.5 | Уборная | 2 | 0
2А.4.6 | Санузел | 2 | 0
2А.4.7 | Санузел | 2 | 0
2А.4.8 | Санузел | 2 | 0
2А.4.9 | Помещение СС | 2 | 0
2А.5.1 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.1а | Санузел | 2 | 0
2А.5.1б | Душевая | 2 | 0
2А.5.1в | Уборная | 2 | 0
2А.5.2 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.3 | Переговорная | 3 | 3 | 24 | HMI | Тип управления
2А.5.5 | Кабинет | 2 | 0 |  |  | 0 | нет управления
2А.5.6 | Кабинет | 2 | 0 |  |  | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
2А.5.7 | ИТР | 2 | 0 |  |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
2А.5.8 | Управленческий состав | 2 | 0 |  |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
2А.5.9 | Кабинет | 2 | 0 |  |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
2А.5.10 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.11 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.12 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.13 | Переговорная | 3 | 3 | 5 | HMI
2А.5.14 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.15 | Кабинет | 2 | 0
2А.5.15а | Переговорная | 3 | 3 | 5 | HMI
2А.6.3 | ПУИ | 1 | 0
2А.6.4 | Комната приема пищи | 1 | 0
2А.8.3 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
2А.8.4 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
2А.8.5 | Коридор служебный | 1 | 0 |  | контактор
2А.9.1 | Коридор | 1 | 0 |  | контактор
2А.9.1.1 | Лифтовой холл | 1 | 0
2А.9.2 | Сан. узел мужской | 2 | 0
2А.9.2.1 | Сан. узел женский | 2 | 0
2А.9.3 | Гардероб | 1 | 0
2А.9.4 | Кладовая | 1 | 0
2А.9.5 | Конференц-зал для персонала | 3 | 3 | 27 | HMI
2А.9.6 | Фуршетный зал для персонала на 100 чел. | 4 | 4 | 21
2А.9.7 | Кроссовая | 2 | 0
2А.10.1 | Конференц-зал | 3 | 3 | 71 | HMI
Секция С. Экспликация помещений на отметке +5,400
2С.1.1 | Вестибюль с размещением точек питания | 4 | 4 | 994 | контактор
2С.2.1 | Лестничная клетка общественная тип Н2 | 1 | 0
2С.2.2 | Лестничная клетка общественная тип Н2 | 1 | 0
2С.2.3 | Лестничная клетка служебная тип Н2 | 1 | 0
2С.2.4 | Лестничная клетка служебная тип Н2 | 1 | 0
2С.3.1 | Лифтовый холл | 3 | 3 |  | в составе вестибюля
2С.4.1 | Санузел женский | 2 | 0
2С.4.2 | Санузел мужской | 2 | 0
2С.4.3 | Санузел МГН/КМиР | 1 | 0
2С.6.1 | Склад | 0 | 0
2С.6.2 | Доготовочный цех | 0 | 0
2С.6.3 | Раздаточная | 0 | 0
2С.6.5 | Доготовочный цех | 0 | 0
2С.6.6 | Цех обработки зелени | 0 | 0
2С.6.7 | Цех обработки зелени | 0 | 0
2С.6.8 | Склад | 0 | 0
2С.6.9 | Кухня с холодным участком | 0 | 0
2С.6.10 | Кухня с холодным участком | 0 | 0
2С.6.11 | Моечная столовой посуды | 0 | 0
2С.6.13 | Моечная столовой посуды | 0 | 0
2С.6.14 | Помещение временного хранения тележек с подносами | 0 | 0
2С.6.15 | Сервизная | 0 | 0
2С.6.17 | Кладовая для бара | 0 | 0
2С.7.1 | Спикерская | 2 | 0
2С.7.2 | Помещение оператора | 2 | 0
2С.7.3 | ПБЗ для МГН | 1 | 0
2С.7.4 | ПБЗ для МГН | 1 | 0
2С.7.5 | ПУИ | 1 | 0
2С.7.6 | Помещение СС | 2 | 0
2С.8.1 | Коридор | 1 | 0
2С.8.2 | Коридор | 1 | 0
2С.8.3 | Коридор | 1 | 0
2С.8.4 | Коридор | 1 | 0
2С.8.5 | Коридор | 1 | 0
2С.9.1 | Склад мебели | 1 | 0
2С.9.2 | Склад оборудования | 1 | 0
2С.10.1 | Конференц зал | 3 | 3 | 113 | HMI
Секция В. Экспликация помещений на отметке +5,400
2В.2А.1 | Лестничная клетка общественная тип Н2 | 1 | 0
2В.2А.2 | Лестничная клетка служебная тип Н2 | 1 | 0
2В.2А.3 | Лестничная клетка общественная тип Н2 | 1 | 0
2В.4.1 | Санузел для персонала | 2 | 0
2В.4.2 | Санузел для персонала | 2 | 0
2В.4.3 | Санузел Ж | 2 | 0
2В.4.3а | Санузел М | 2 | 0
2В.4.5 | ПУИ (секция С) | 1 | 0
2В.4.6 | ПУИ (секция В) | 1 | 0
2В.4.7 | ПУИ (секция С) | 1 | 0
2В.4.8 | ПУИ (секция С) | 1 | 0
2В.5.1 | Санузел женский | 2 | 0
2В.5.2 | Комната инструктажа | 2 | 0
2В.5.3 | Комната инструктажа (не более 20 человек) | 2 | 0
2В.6 | Помещение СС | 2 | 0
2В.8.1 | Коридор | 1 | 0 |  | контактор
2В.8.2 | Коридор | 1 | 0 |  | контактор
2В.8.3 | Лифтовой холл | 1 | 0
2В.10.1 | Комната инструктажа | 2 | 0
2В.10.2 | Комната инструктажа | 2 | 0
2В.10.3 | Кладовая | 0 | 0
2В.10.4 | Кладовая | 0 | 0
|  |  |  | 1260 | ИТОГО:

## 3 эт.
Секция А. Экспликация помещений на отметке +9,000 |  | Тип управления | Тип управления с учетом ЭО
№ | Наименование |  |  |  | Тип управления
[5 empty] | 0 | нет управления
3А.2.1 | Служебная лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  | 1 | Датчики движения в разрыве питания обычных светильников
3А.2.2 | Служебная лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0 |  | 2 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники обычные
3А.7.1 | Венткамера | 1 | 0 |  | 3 | Датчики присутствия и/или движения по протоколу DALI, светильники DALI
3А.7.2 | Венткамера | 1 | 0 |  | 4 | Сценарное управление по протоколу DALI, светильники DALI
3А.7.3 | Венткамера | 1 | 0
3А.7.3а | Форкамера | 0 | 0
3А.7.3б | Форкамера | 0 | 0
3А.7.4 | Венткамера | 1 | 0
3А.7.4а | Форкамера | 0 | 0
3А.7.5 | Венткамера | 1 | 0
3А.7.6 | Венткамера | 1 | 0
3А.7.6а | Форкамера | 0 | 0
3А.7.7 | Венткамера | 1 | 0
3А.7.8 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0
3А.7.8а | Форкамера | 0 | 0
3А.7.9 | Коридор | 1 | 0
3А.7.10 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0
3А.7.10а | Форкамера | 0 | 0
3А.7.10б | Форкамера | 0 | 0
3А.7.12 | Коридор | 1 | 0 | контактор
3А.7.13 | Коридор | 1 | 0 | контактор
Секция С. Экспликация помещений на отметке +9,000
3C.7.1 | Венткамера | 1 | 0
3C.7.2 | Венткамера | 1 | 0
3C.7.2а | Форкамера | 0 | 0
3C.7.2б | Форкамера | 0 | 0
3C.7.3 | Венткамера | 1 | 0
3C.7.3а | Форкамера | 0 | 0
3C.7.4 | Венткамера | 1 | 0
3C.7.4а | Форкамера | 0 | 0
3C.7.5 | Венткамера | 1 | 0
3C.7.6 | Коридор | 1 | 0 | контактор
3C.7.7 | Коридор | 1 | 0 | контактор
3C.7.8 | Коридор | 1 | 0 | контактор
3C.2.1 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
3C.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
Секция В. Экспликация помещений на отметке +9,000
3В.2.1 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
3В.2.2 | Лестничная клетка тип Н2 | 1 | 0
3В.7.1 | Венткамера | 1 | 0
3В.7.2 | Венткамера | 1 | 0
3В.7.2а | Форкамера | 0 | 0
3В.7.3 | Венткамера | 1 | 0
3В.7.3а | Форкамера | 0 | 0
3В.7.3б | Форкамера | 0 | 0
3В.7.4 | Венткамера | 1 | 0
3В.7.4а | Форкамера | 0 | 0
3В.7.5 | Венткамера | 1 | 0
3В.7.5а | Форкамера | 0 | 0
3В.7.6 | Техническое помещение для прохождения инженерных коммуникаций | 1 | 0 | контактор
3В.7.6а | Форкамера | 0 | 0
3В.7.7 | Коридор | 1 | 0 | контактор
3В.7.8 | Коридор | 1 | 0 | контактор

## HMI
Панели |  | HANDLE | BLOCKNAME | PI1 | БК-24-RS485 | PI1 |  | Шатагин | Обход 15.07
-1С.5.1 | Гардероб для посетителей | '809656 | *U366 | ном | 1 | -1С.5.1-HMI | Гардероб для посетителей (пом.-1С.5.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются, см. план где установить
-1С.5.2 | Гардероб для посетителей | '809642 | *U366 | ном | 1 | -1С.5.2-HMI | Гардероб для посетителей (пом.-1С.5.2) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются, см. план где установить
-1С.8.3 | Коридор | '808CD5 | *U366 | ном | 1 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
|  | HANDLE | BLOCKNAME | PI1 | БК-24-RS485 | PI1
1А.1.1 | Вестибюль | '80ACD6 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.1.1-HMI | Вестибюль (пом.1А.1.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1А.1.2 | Вестибюль | '80ACC2 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.1.2-HMI | Вестибюль (пом.1А.1.2) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются (расположить в стойке, мебели по центру помещения), см. план
1А.1.3 | Гардероб для посетителей | '80ACAE | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.1.3-HMI | Гардероб для посетителей (пом.1А.1.3) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1А.9.1 | Выставочный зал | '80AC9A | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.9.1-HMI | Выставочный зал (пом.1А.9.1) | + | См. план где установить панель HMI и соответственно коробку, подрозетник !!! До коробки в зале блока А шибко далеко от ЩД – там получается 140 метров !!! Учесть, обратить внимание !!!
1А.10.1.1 | Вестибюль | '80AC86 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.10.1.1-HMI | Вестибюль (пом.1А.10.1.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются, перенсести панель в пом. 1А.10.3 управляем с HMI светом пом. 1A.10.1.1, см. план где установить
1А.12.2.1 | Коридор ВИП | '80AC72 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.12.2.1-HMI | Коридор ВИП (пом.1А.12.2.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | Объединяем и устанавливаем панель в помещении 1А.12.2.9, управляем c HMI светом пом. 1А.12.2.1 и 12.2.2, см. план где установить
1А.12.2.2 | Коридор ВИП | '80AC5E | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.12.2.2-HMI | Коридор ВИП (пом.1А.12.2.2) | ИСКЛЮЧИТЬ
1А.12.2.3 | Комната ВИП | '80AC4A | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.12.2.3-HMI | Комната ВИП (пом.1А.12.2.3) | + | См. план где установить панель HMI
1А.12.2.4 | Комната ВИП переговорная | '80AC36 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.12.2.4-HMI | Комната ВИП переговорная (пом.1А.12.2.4) | Отсутствует | ДОПОЛНЕНО, См. план где установить панель HMI
1А.12.2.5 | Комната ВИП | '80AC36 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1А.12.2.5-HMI | Комната ВИП (пом.1А.12.2.5) | + | См. план где установить панель HMI
1C.1.1 | Тамбур | '80AC22 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.1.1-HMI | Тамбур (пом.1C.1.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1C.1.2 | Вестибюль | '80AC0E | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.1.2-HMI | Вестибюль (пом.1C.1.2) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1C.1.3 | Вестибюль | '80ABFA | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.1.3-HMI | Вестибюль (пом.1C.1.3) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1C.1.4 | Лифтовой холл | '80ABE6 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.1.4-HMI | Лифтовой холл (пом.1C.1.4) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1C.4.6 | Стойка регистрации | '80ABD2 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.4.6-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.6) | ИСКЛЮЧИТЬ | Установить в пом. 1С.4.5 (пом. Для персонала) - подрозетник для HMI (по умолчанию HMI установлена в 1С.1.4), управляем всеми светильниками помещений 1С.1.1-1С.1.4, 1С.4.6, 1С.4.21
1C.4.21 | Стойка регистрации | '80ABBE | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1C.4.21-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.21) | ИСКЛЮЧИТЬ | Установить панель HMI в пом. 1С.4.1, управляем всеми светильниками помещений 1С.1.1-1С.1.4, 1С.4.6, 1С.4.21
1В.1.2 | Вестибюль | '80ABAA | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1В.1.2-HMI | Вестибюль (пом.1В.1.2) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
1В.9.1 | Выставочный зал | '80AB96 | *U366 | -1С.8.3-HMI | Коридор (пом.-1С.8.3) | 1В.9.1-HMI | Выставочный зал (пом.1В.9.1) | + | См. план где установить панель HMI и соответственно коробку, подрозетник
1А.8.1 | Конференц зал |  |  |  |  | 1А.8.1-HMI | Конференц зал (пом.1А.8.1) | ДОПОЛНЕНО | ДОПОЛНЕНО
1А.8.2 | Конференц зал |  |  |  |  | 1А.8.2-HMI | Конференц зал (пом.1А.8.2) | ДОПОЛНЕНО | ДОПОЛНЕНО
1А.10.2 | Переговорная |  |  |  |  | 1А.10.2-HMI | Переговорная (пом.1А.10.2) | ДОПОЛНЕНО | ДОПОЛНЕНО
|  | HANDLE | BLOCKNAME | PI1 | БК-24-RS485 | PI1
2А.9.6 | Фуршетный зал для персонала на 100 чел. | '80BB6A | *U366 | 1C.1.4-HMI | Лифтовой холл (пом.1C.1.4) | 2А.9.6-HMI | Фуршетный зал для персонала на 100 чел. (пом.2А.9.6) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются, cм. план где установить панель HMI
2С.1.1 | Вестибюль с размещением точек питания | '80BB56 | *U366 | 1C.4.6-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.6) | 2С.1.1-HMI | Вестибюль с размещением точек питания (пом.2С.1.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | По решению архитекторов Крост панели остаются. Устанавливаем панель HMI за стойкой раздачи, см. план размещения Всеми светильниками зоны 2С.1.1 управляем
2С.3.1 | Лифтовый холл | '80BB42 | *U366 | 1C.4.21-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.21) | 2С.3.1-HMI | Лифтовый холл (пом.2С.3.1) | ИСКЛЮЧИТЬ | ИСКЛЮЧИТЬ
|  | HANDLE | BLOCKNAME | PI1 | БК-24-RS485 | PI1
1C.8.4 | Переговорная | '80ABFA | *U63 | 1C.1.3-HMI | Вестибюль (пом.1C.1.3) | 1C.8.4-HMI | Переговорная (пом.1C.8.4) | + | См. план где установить панель HMI
1C.8.3 | Переговорная | '80ABE6 | *U63 | 1C.1.4-HMI | Лифтовой холл (пом.1C.1.4) | 1C.8.3-HMI | Переговорная (пом.1C.8.3) | + | См. план где установить панель HMI
1C.8.2 | Переговорная | '80ABD2 | *U63 | 1C.4.6-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.6) | 1C.8.2-HMI | Переговорная (пом.1C.8.2) | + | См. план где установить панель HMI
1C.8.1 | Переговорная | '80ABBE | *U63 | 1C.4.21-HMI | Стойка регистрации (пом.1C.4.21) | 1C.8.1-HMI | Переговорная (пом.1C.8.1) | + | См. план где установить панель HMI
|  | HANDLE | BLOCKNAME | PI1 | БК-24-RS485 | PI1
2А.5.3 | Переговорная | '80D4CC | *U63 | 2А.5.15а-HMI | Переговорная (пом.2А.5.15а) | 2А.5.3-HMI | Переговорная (пом.2А.5.3) | + | См. план где установить панель HMI
2А.5.13 | Переговорная | '80D4B8 | *U63 | 2А.5.15а-HMI | Переговорная (пом.2А.5.15а) | 2А.5.13-HMI | Переговорная (пом.2А.5.13) | + | ИСКЛЮЧИТЬ. Нет возможности монтажа выполнена чистовая отделка
2А.5.15а | Переговорная | '80D4A4 | *U63 | 2А.5.15а-HMI | Переговорная (пом.2А.5.15а) | 2А.5.15а-HMI | Переговорная (пом.2А.5.15а) | + | ИСКЛЮЧИТЬ. Нет возможности монтажа выполнена чистовая отделка
2А.9.5 | Конференц-зал для персонала | '80D468 | *U63 | 2А.5.15а-HMI | Переговорная (пом.2А.5.15а) | 2А.9.5-HMI | Конференц-зал для персонала (пом.2А.9.5) | + | См. план где установить панель HMI
2С.10.1 | Конференц зал | '80BB6A | *U63 | 2А.9.5-HMI | Конференц-зал для персонала (пом.2А.9.5) | 2С.10.1-HMI | Конференц зал (пом.2С.10.1) | + | Установить панель HMI в пом. 2С.7.2, управляем светильниками пом. 2С.10.1
2А.10.1 | Конференц-зал |  |  |  |  | 2А.10.1-HMI | Конференц-зал (пом.2А.10.1) | ДОПОЛНЕНО | ДОПОЛНЕНО

## ЩО-ЩОА
Подвал
Щит | Di
ЩО-А01 | 3
ЩАО-А01 | 3
ЩО-А02 | 3
ЩАО-А02 | 3
ЩО-А03 | 6
ЩАО-А03 | 6
ЩО-А04 | 5
ЩАО-А04 | 5
ЩО-В01 | 3
ЩАО-В01 | 3
ЩО-В02 | 4
ЩАО-В02 | 4
ЩО-С01 | 3
ЩАО-С01 | 3
ЩО-С02 | 6
ЩАО-С02 | 6
ЩО-С03 | 1
1 этаж
Щит | Di
ЩО-А11 | 3
ЩАО-А11 | 3
ЩО-А12 | 3
ЩАО-А12 | 3
ЩО-А13 | 3
ЩАО-А13 | 3
ЩО-А14 | 8
ЩАО-А14 | 5
ЩО-А15 | 7
ЩАО-А15 | 4
ЩО-А16 | 4
ЩО-В11 | 7
ЩАО-В11 | 7
ЩО-В12 | 7
ЩАО-В12 | 4
ЩО-С11 | 6
ЩАО-С11 | 6
ЩО-С12 | 3
ЩАО-С12 | 3
ЩО-С13 | 3
ЩАО-С13 | 3
ЩО-С14 | 1
ЩО-С15 | 3
2 этаж
Щит | Di
ЩО-А21 | 3
ЩАО-А21 | 3
ЩО-А22 | 2
ЩАО-А22 | 2
ЩО-А23 | 2
ЩАО-А23 | 2
ЩО-В21 | 2
ЩАО-В21 | 2
ЩО-В22 | 0
ЩАО-В22 | 0
ЩО-С21 | 0
ЩСО-С21 | 0
ЩО-С22 | 0
ЩСО-С22 | 0
ЩО-С23 | 6
ЩСО-С23 | 2
3 этаж
Щит | Di
ЩО-А31 | 3
ЩАО-А31 | 3
ЩО-В31 | 2
ЩАО-В31 | 2
ЩО-С31 | 3
ЩСО-С31 | 3
ЩО-С32 | 2
ЩСО-С32 | 2